**ריכוז נתונים**דיווח על איכות המים קריית שמונה
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א -2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריאליות).**
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בקריית שמונה בין התאריכים 01.10.14-31.12.14
מחוז:72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת רשות: קריית שמונה ומטולה

קריית שמונה

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **יישוב** | **קבוצת בדיקה**  | **סוג נקודה** | **מס' דגימות שבוצעו**  | **מס' דגימות תקינות** | **אחוז תקינה** | **מס' דגימות חריגות** | **אחוז חריגה** |
| **קריית שמונה** | **שגרתית** | **רשת** | **68** | **68** | **100%** | **0** | **0%** |

בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה.

תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:

1. הוחמרו התקנים המיקרוביאליים והכימיים הנבדקים במי השתייה.

**תקן מי השתייה המיקרוביאלי החדש קובע 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.**

1. נקבעו כללים המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
2. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.
3. דו"ח זה כולל דיווח בדבר אירועים חריגים שהתרחשו ואופן הטיפול בהם.
4. **תאגיד "התנור" פועל ומבצע את דיגום מי השתייה ביישובים שבאחריותו, כפוף לדרישות משרד הבריאות.**

**תכנית דיגום 2015**

בחודש דצמבר נכנסה לתוקף תכנית דיגום מעודכנת שהוכנה על ידי התאגיד ואושרה על ידי משרד הבריאות. בחלק מהיישובים השתנו נקודות הדיגום.